**RESULTAT DE L’APPEL D’OFFRE N° 01/2024/MATDDT/CY3/PRMP DE LA COMMUNE DE YOTO3 relatif aux TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CANIVEAUX A GBOTO-ASSIGAME (310ml) (1,2 x1,00) m, GBOTO-ZEVE(300ml) (1,00 x 1,00) m, TOMETY -KONDJI (180ml) (1,00 x1,00) m, AMEBOUDANOU KONDJI (200ml) (1,00 x 1,00) ; CONSTRUCTION DE DALOTS (1 X 1) A GBOTO-VODOUPE ET HOUNGBEKE-KONDJI.**

 ***Lot 4* : Les travaux de construction des caniveaux à ciel ouvert (200ml ) (1,00 x 1,00)m à Améboudanou-kondji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° d’ordre** | **SOUMISSIONNAIRES** | **MONTANTS TTC EN FCFA A L’OUVERTURE** | **MONTANT TTC EN FRANCS CFA APRES CORRECTIONS** | **OBSERVATIONS** |
| 01 | ***ENC*** | 16 381 940 | 13 433 191 | Conformité pour l’essentiel |
| 02 | ***Groupement SYNECO BTP / BE-LA PAIX*** | 9 499 000 | 9 499 000 | Personne clé fournis et très moins cher. Une note de sous détaille des prix unitaires est demandée afin d’apprécier la faisabilité et la viabilité suite à la réalisation effective du projet. La réponse de l’entreprise en annexe ne convainc pas la sous-commission pour tenter d’attribuer la réalisation de ce projet. Le sous détail des prix pouvant permettre de voir qu’effectivement qu’avec ce montant l’attente de l’autorité contractante serait satisfaisante, n’est pas fourni par l’entreprise |
| 03 | ***SAM SHOP***  | 12 154 000 | 12 154 000 | Personne clé fournis et très moins cher. Une note de sous détaille des prix unitaires est demandée afin d’apprécier la faisabilité et la viabilité suite à la réalisation effective du projet. Ce sous détaille des prix fournis mais ne répond pas aux exigences pour la bonne réalisation de l’ouvrage (ciment 28 tonnes au lieu de 44,8 tonnes, sable 32m3 au lieu de 44,8 m3 …) .  |
| 04 | ***Groupement GBONIYE Sarl/ ART BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS/ PRO-LAND SERVICES***  | 12 213 000 | 12 213 000 | Personne clé fournis mais absence du chiffre d’affaire et états financiers des entreprises ART BATIMENT ET TRVAUX PUBLICS ET PROLAND SERVICES.  |
| 05 |  ***OSSAN -TINE***  | 15.222.000 | 15.222.000 | Copie d’une lettre de demande de caution adressée à la SOGEF comportant la décharge de SOGEF au lieu d’une garantie bancaire exigé par l’offre |
| 06 | ***RC BTP*** | 15.281.000 | 15.281.000 | il a fourni des garanties délivrées par la Micro & Meso Finance ( SOGEMEF) au lieu d’une caution bancaire exigée par le DAO ; |
| 07 | ***CEVEMAC***  | 21 405 200 | 21 405 200 | Personne clé fournis mais offre soumise élevée |
| 08 | ***AMPERSAND*** | 22 237 100 | 22 237 100 | Personne clé fournis mais offre soumise élevée |
| 09 | ***Groupement SIMCO Sarl u / SEBAMAF GROUP*** | 24 591 400 | 24 591 400 | La société SEBAMAF GROUP n’a aucune expérience générale en travaux tel qu’exigé au point 3.1 des critères de qualification pour les groupements d’entreprise. |
| 10 | ***AGEF BTP*** | 27.322.900 | 27.322.900 | AGEF BTP a surchargé la lettre de soumission et n’a fourni qu’une seule offre originale sans les trois copies exigés, il n’est pas conforme pour l’essentiel  |

|  |
| --- |
| **Attributaire provisoire :** ENC soumissionnaire dont l’offre dont l’offre a été retenu conforme et économiquement la plus avantageuse au lot 4 relatif aux **travaux de construction des caniveaux à ciel ouvert (200ml) (1,00 x 1,00) m à AMEBOUDANOU-KONDJI pour un montant de Treize millions quatre cent trente-trois mille cent quatre-vingt-onze (13.433.191) F CFA TTC.** La Personne Responsable des Marchés Publiques TSISSEGLO Kossi |